## Slide 1: Selección, Preparación y Colocación
Los factores a considerar en la selección del lugar en el cual se colocará el Centro de Cómputo son :
Ruido.
Espacio Requerido.
Condiciones ambientales.
Acceso al Centro de Cómputo.

## Slide 2: Selección del Área General :
Cercanía a usuarios potenciales.
Servicios de Seguridad.
Buenas vías de comunicación.
Suministro de energía confiable.
Buenos servicios de comunicación.
Rentas e impuestos atractivos.

## Slide 3: Selección de un sitio específico :
Localización en partes elevadas como protección contra inundaciones.
Proximidad a servicios de transporte urbano o comercial.
Facilidad de acceso a los bancos de datos.
Proximidad a Aeropuertos.

## Slide 4: Selección de un local o edificio específico:
Espacio adecuado para el equipo y personal ( tomando en cuenta una expansión ).
Ausencia de dificultades para la preparación del sitio.
Espacio adecuado para los equipos de aire acondicionado y de suministro de energía.
Posibilidad de colocar el centro de datos lejos de áreas que contengan materiales peligrosos.
Posibilidad de colocar un área o sala de espera para los visitantes del centro de cómputo.
Posibilidad de controlar el acceso.
Instalación de misceláneas adecuadas.

## Slide 5: Condiciones Ambientales
Instalaciones eléctricas : Es uno de los aspectos fundamentales que deben cuidarse cuando se va a diseñar el centro de cómputo ya que si no se efectua un buen cálculo sobre la carga que se va a utilizar, esto nos ocasionaria serios problemas al utilizar el equipo. Por esto se requiere hacer un análisis sobre todos los equipos y dispositivos que se vayan a utilizar en el centro de cómputo como si fuesen a trabajar todos al mismo tiempo, así podremos obtener la carga máxima que se pudiera llegar a utilizar. Los equipos de cómputo son unos de los más sensibles a las variaciones de corriente eléctrica por lo tanto es necesario instalar equipos de protección.

## Slide 6
Sistemas de flujo ( Suministro ) ininterrumpible : Se recibe un suministro normal para cargar baterías y se proporciona un suministro limpio cuando el suministro de energía comercial falla. Sirven para proporcionar energía temporal.
Acondicionadores de línea : Sirven para eliminar las variaciones de voltaje y el ruido eléctrico en grados variantes pero no almacenan energía eléctrica, lo que significa que no pueden contrarestar interrupciones en el suministro de electricidad.

## Slide 7
Flujo de luminosidad : En las oficinas no es igual el número de luminosidad que se requiere, que en una casa, puesto que las actividades que se realizan son diferentes, se recomienda entre 50 y 75 candelas por pie cuadrado.