Title
Llei de prevenció de riscos laborals.
Article 20. Mesures d'emergència
L'empresari, tenint en compte les dimensions i l'activitat de l'activitat de l'empresa, com també la possible presència de persones que en sigun alienes, ha d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendies i evacauació dels treballadors; si convé, que funcionin correctament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, segons les circumstàncies indicades més amunt.
Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari ha d'organitzar les relacions que calgui amb serveis externs a l'empresa, particularment en matèria de primers auxilis, assitència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que en quedin garantides la rapidesa i l'eficàcia.

---
Long-term Goal
Reial Decret del Ministeri de l'Interior 393/07 (de 23/03/2007)
Aprova la norma bàsica d'autoprotecció de centres, establiments i dependències que realitzin activitats que puguin donar lloc a situacions d'emergència.
Les activitats obligades per aquesta normativa es recullen en l'Annex 1 de la mateixa:
- Substàncies perilloses i explosius.
- Ports comercials, aeroports ...
- Espectacles públics i recreatius.
- Determinades activitats sanitàries, docents i residencials.
- Qualsevol tipus d'activitat si l'edifici té una alçada d'evacuació superior a 28m. o una ocupació igual o superior a 2.000 persones.
El Pla d'Actuació detallarà els possibles accidents o successos que puguin donar lloc a una emergència.
S'ha de registrar a la Direcció General d'Emergències de la Conselleria d'Interior de la CAIB.
S'han de realitzar simulacres com a mínim 1 cop l'any i la revisió del Pla es farà cada 3.
El contingut i l'estructura del Pla es troba en el Reial Decret.

---
Customer Wishes
a
 Té el caràcter de norma mínima.
Interfereix amb la norma 8 / 2004 de la (CAIB), de manera que tots els Manuals d'Autoprotecció afectats per aquest Reial Decret d 'afegir la part de l' annex II que no es trobi recollida en aquest Manual.
 Què és un Pla d'Autoprotecció?
És un conjunt de procediments d'actuació dissenyats per gestionar el temps .

---
Fulfilling Customer Needs
Decret del GOVERN IB EMERGÈNCIES 8 / 2004
· Desenvolupament de la llei d'Ordenació d'Emergències de les Illes Balears.
• En l'Annex I d'aquest Decret es relacionen les activitats, centres i instal.lacions obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.
• En l'Annex II es recullen l'índex i el contingut mínim del manual d'autoprotecció.
 • A l'article 16 és crea el Registre General de plans d'autoprotecció.
 • A l'article 17 s'estableix el sistema d'inspecció i control per als establiments obligats per esta norma.

---
Cost Analysis
Reial Decret del Ministeri de l'Interior 393/07
(de 23/03/2007) (De 23/03/2007)
• El pla d'autoprotecció ha de ser elaborat per tècnic competent per dictaminar en els riscos de l'activitat.
· Ha d'estar signat pel tècnic que l'ha redactat i per la persona que representi a la organització.
• Establir una estructura organitzativa i jerarquitzada fixant funcions i responsabilitats per a situacions d'emergència.
· Designació d'una persona com a responsable única que serà el director del Pla d'Actuació en Emergències

---
Strengths and Advantages
Quin és l'Objectiu d'un Pla d'Autoprotecció?
El seu objectiu principal és l'organització dels recursos disponibles, tant interns i externs, com personals i materials.

---
Next Steps of Action
Finalitats d'un Pla d'Autoprotecció
Prevenir la perdua de vides humanes i reduir al mínim el risc de lesions corporals.
Prevenir danys mediambientals.
Prevenir o reduir al mínim el dany a les propietats de la comunitat circumdant.

---
Normes de actuació abans d'una emergència.
Localitzi les vies de evacuació.
 Mantinguin clares les vies de evacuació.

---
Normes de actuació si detecta una emergència.
Informe immediatament de la situació d'emergència.

---
Normes de actuació si sona l'alarma.
Abandoni la instal .lació tranquil i ordenadament.
 Vagi al punt de concentració exterior.

---
Normes d'actuació si el fum inunda les sortides.
Proveu sortir gatejant sense respirar el fum tòxic.

---
Normes de actuació si queda atrapat pel fum.
Tanqueu la porta i taponi les obertures amb draps humits.

---
Normes de actuació si ha de travessar el fum
 Protegeixi les seves vies aèries amb un drap humit.

---
Normes d'actuació si presta ajuda a una víctima.
Cobriu-ho amb una manta per sufocar el foc

---
Normes de actuació si el foc pren la seva roba.
No corri, estireu-vos sobre el sòl i rodi sobre si mateix.

---
Procediment d'actuació davant una emergència
 Detecció i alerta:
Qualsevol persona que descobreixi una emergència ha de:
    1.1 DONAR LA ALARMA IMMEDIATAMENT. Contacte amb els Equips de Primera Intervenció i d'Alarma i Evacuació.
image

---
Procediment d'actuació davant una emergència
2. 2. Intentar anular l'accident, només si hi ha la seguretat de tenir una via d'escapament, sense arriscar inútilment.
 Si es tracta d'un incendi, utilitzar un extintor ràpidament.
   3. 3. TANCAR LES PORTAS I FINESTRES DE LA ZONA.

---
Procediment d'actuació davant una emergència
4. 4. Abandonar el lloc, mantenint la calma. Tancant les portes al seu pas.
 Si el foc pren la roba, tirar-se a terra rodant sobre si mateix. Si el fum dificulta l'escapada, llançar-se a terra, gatejant o arrossegant.

---
   Procediment d'actuació davant una emergència
 5.Evacuar la zona seguint el pla de evacuació. Si es dispara la prealarma de la centraleta d'incendis, l'Equip de primera Intervenció realitzarà una comprovació per localitzar l'origen de la mateixa. Si es tracta d'una falsa alarma, anul·laran el dispositiu d'activació de les sirenes d'alarma.
 Si es confirma la situació d'emergència parcial o general, l'EPI:
 Avisarà als serveis d'emergències (telèfon 112).
 No anul·larà l'alarma, deixarà que es dispari automàticament la sirena d'alarma la dispararà manualment.
 Emprendrà les accions descrites en el procediment d'intervenció.

---
Alarma i evacuació
- L'Equip de Primera Intervenció farà disparar la sirena d'alarma, si no s'hagués activat prèviament.
- El personal interpretada la sirena d'alarma com un avís d'evacuació.
- Els Equips d'Alarma i Evacuació controlaran l'evacuació cap als punts de concentració.
-Els evacuats es reuniran al: (punt de concentració)

---
MECANISMES DE ALARMA
Els Equips d'Alarma i Evacuació actuaran d'acord amb el següent procediment:
- Dirigir el personal a les vies d'evacuació correctes:
El centre disposa de 2 sortides alternatives a l'exterior de l'edifici, una d'elles de emergència. Els recorreguts d'evacuació compleixen en tots els casos que la distància fins a la sortida de l'edifici és inferior a 50 m, sent l'ocupació total inferior a 100 persones.

---
MECANISMES DE ALARMA
Procurar que els evacuats:
1.No s'aproximin als sectors perillosos.
        2.No siguin presa del pànic i mantinguin la calma.
        3.No es precipitin pot provocar una allau.
4.No tornin a l'interior de l'edifici.

---
MECANISMES DE ALARMA
 Indicar als evacuats el seu Punt de Concentració.
    1) Inspeccionar totes les estades (lavabos, sales ...), assegurant-se que no quedi ningú en el sector.
    2) Tancar totes les portes (per evitar la propagació de l'accident) una vegada evacuades totes les persones.
    3) A l'exterior, un cop evacuat tot l'edifici, l'Equip d'Alarma i Evacuació farà un recompte dels evacuats.
    4) Es controlaran els accessos a l'edifici per evitar que no entri ningú que no sigui dels serveis d'emergència.

---
MECANISMES D'INTERVENCIÓ
Els EQUIPS D'EMERGÈNCIES emprendran les accions indicades en aquest apartat depenent del tipus de SINISTRE:
INCENDI
VESSAMENT DE GASOIL
 AMENAÇA DE BOMBA

---
     MECANISMES D'INTERVENCIÓ
  INCENDI: Conat d'emergència
L'EPI de la zona:
Intentarà controlar el conat amb la utilització de 1 extintor.
Si no aconsegueix dominar-lo, avisarà al EAE de la situació d'Emergència.
Aturar totes les activitats.
Tancar les portes de la zona afectada.

---
   MECANISMES D'INTERVENCIÓ
 Incendi: Emergència parcial o general:
 S'ordenarà l'evacuació immediata de l'establiment.
L'EPI realitzarà el:
Tall de l'electricitat.
Atur del sistema de climatització.
Transportar extintors a la zona per combatre el foc.
Utilitzar les BIE-45 per evitar la propagació.
No arriscar. Retirar-se si existeixen riscos pel fum o les flames.
Informar als bombers en arribar.

---
MECANISMES D'INTERVENCIÓ
Vessament de Gasoil: Conat d'Emergències:
 L'EPI:
Tancarà immediatament la vàlvula de pas del gasoil o, si això no és possible, taponar la fuga.
Prendre les següents mesures de la zona (tota la maquinària s'ha de desconnectar).
Desconnectar l'electricitat de la zona (tota la maquinària s'ha de desconnectar).
Tancar la porta per evitar la propagació de vapors a altres zones.
Evacuar els empleats de la zona.
Recollir el líquid vessat.

---
  MECANISMES D'INTERVENCIÓ
   Amenaça de Bomba: Emergència parcial o General
   S'evacuarà tot l'edifici.
        El personal, durant l'evacuació, si observa qualsevol objecte sospitós, ho comunicarà.
       La policia realitzarà la recerca de l'artefacte.

---
   SUPORT A AJUDES EXTERNES
 En trucar al telèfon d'emergències 112 acudiran a l'edifici dels bombers, els serveis sanitaris i la policia.
 L'Equip d'Alarma i Evacuació haurà d'evitar que els evacuats col·lapsin les vies de accés dels equips d'emergència.
L'EPI rebrà els serveis d'emergència i els informarà de la situació de l'accident. Les lliurarà 1 còpia dels plànols de l'edifici.
L'EPI prestarà la col·laboració que sol·licitin els Bombers, en particular pel que fa a lliurament de claus, accés als locals i tall d'instal·lacions.