GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO I

#### Resolución Nº 5571/ME/07

PERITO AUXILIAR EN CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DOMICILIARIAS

###### FUNDAMENTOS Y PROPÓSITOS

### Fundamentos

A los fines de brindar mayores posibilidades de acceso de la población adulta a la educación de nivel medio y de desarrollar una formación de calidad vinculada con el mundo del trabajo, articulando la formación general con la formación profesional, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia el desarrollo de propuestas que garanticen una sólida formación general que posibilite el acceso al nivel superior, proporcionen formación para el ejercicio informado de la ciudadanía y ofrezcan formación profesional referida a un área ocupacional de un sector de actividad económica significativa y en desarrollo.

Ello conlleva la necesidad de la actualización o creación de planes de estudio de los Centros Educativos de Nivel Secundario (C.E.N.S.) a fin de incorporar las modificaciones necesarias para responder a los desafíos formativos que se plantean ante los cambios que se han producido en los sectores con los que tradicionalmente se han vinculado sus áreas de formación profesional, así como de incorporar una formación relacionada con sectores de actividad económica desatendidos o insuficientemente atendidos por las modalidades de los planes de estudio actuales y que remiten a áreas con demanda sectorial y ocupacional real o potencial.

La Dirección del Área de Educación del Adulto y del Adolescente dependiente de la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación del G.C.B.A. cuenta, entre otras, con las siguientes ofertas educativas:

- Centros de Formación Profesional que brindan una sólida capacitación en diversas especialidades y con una trayectoria formativa reconocida en el mundo del trabajo.

- Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), cuyos planes de estudio contemplan un área de formación general y una de formación profesional.

Una amplia franja de la población que se incorpora a los cursos que se ofertan a través de los Centros de Formación Profesional (C.F.P.), no ha completado la escolaridad de nivel medio. Pero ambas ofertas educativas en la actualidad son compartimentos estancos, que obligan a que el adulto que ha completado una trayectoria de formación profesional en un C.F.P. y quiere completar su formación de nivel medio, deba inscribirse en un C.E.N.S. teniendo que volver a cursar asignaturas del área profesional para las que ya sea ha capacitado, o bien desarrollar otra área de formación profesional, toda vez que para muchas trayectorias formativas vigentes en los C.F.P. no existe equivalente alguno en los C.E.N.S.

En consecuencia, la articulación entre la propuesta formativa de los C.E.N.S. y la de los C.F.P. es una necesidad ya que facilita el acceso y acrecienta las posibilidades de éxito para un gran número de adultos que desean completar el nivel medio, resignifica y reconoce los conocimientos y habilidades para las que se capacita en el ámbito de la Formación Profesional y optimiza los recursos del Ministerio de Educación fomentando en consecuencia los propósitos enumerados anteriormente.

Es a partir de estas inquietudes que se ha definido la creación un plan de estudio relacionado con las construcciones y las instalaciones domiciliarias, cuya implementación responde a la política de potenciar los recursos existentes.

De acuerdo con los criterios establecidos, este nuevo plan de estudio permite a los alumnos acreditar estudios de nivel medio, cursando las asignaturas de formación general en un CENS y los itinerarios de formación profesional en un CFP, valorando así sus intereses vocacionales y/o profesionales, respetando sus posibles ámbitos de desempeño laboral, mejorando en consecuencia sus capacidades para insertarse en ámbitos académicos, laborales y sociales.

Propósitos

El presente plan de estudios  tiene los siguientes propósitos generales:

- Valorar positivamente los esfuerzos y logros pedagógicos de las personas adultas en el ámbito de la formación profesional.

- Estimular la inclusión de personas adultas que desean completar su nivel medio en instancias de capacitación profesional fuertemente vinculadas a las actuales demandas del mercado laboral.

- Favorecer la articulación de la formación general con la formación para el trabajo considerando que la formación en las capacidades profesionales supone recuperar los conocimientos y habilidades abordados desde la formación general y proponer un nuevo marco para su contextualización y profundización.

- Ofrecer a los alumnos una sólida formación general que posibilite el acceso al nivel de educación superior.

- Proporcionar a los alumnos formación para el ejercicio informado de la ciudadanía.

- Ofrecer a los alumnos una formación profesional vinculada con las construcciones e instalaciones domiciliarias en tanto se remite a sectores ocupacionales significativos y en desarrollo.

En cuanto a los propósitos específicos de la formación profesional, se persigue que el egresado de este plan de estudios esté capacitado para:

- Colocar y reparar revestimientos verticales y horizontales formados por unidades de naturaleza cerámica y granítica en todo tipo de mampostería, losas, tabiques y contrapisos de obras civiles.

- Construir y reparar componentes constructivos de albañilería en obras civiles, construyendo muros mediante mampuestos de distintos tipos, como así también techos de losas cerámicas y colocando revoques gruesos, impermeables y enlucidos sobre paramentos horizontales y verticales.

- Realizar canaletas y zanjeos para pasaje de cañerías, medir y cortar caños en diversos materiales, conexionar tramos de caños para provisión de agua y desagües secundarios en baños, cocinas y lavaderos, colocar artefactos, construir montantes, instalar tanques de reserva y bombeo y realizar pruebas de hermeticidad y las correspondientes reparaciones si existieran.

- Realizar instalaciones de sistemas de baja tensión, empalmar conductores e instalar circuitos básicos, instalar tableros seccionales, determinar potencias y distribuir energía, colocar seccionadores y controladores automáticos bajo el control general del director de obra y directo de un capataz.

- Realizar las actividades básicas de gestión de un proyecto de construcción e instalaciones de baja complejidad.

Todas estas funciones las deberá realizar interpretando órdenes e información técnica, escrita o verba,l que se presente relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de construcciones e instalaciones domiciliarias, identificando códigos y simbología propios de la actividad  y aplicando las normas de seguridad y las normas de calidad en el proceso de trabajo, en los productos obtenidos y en los resultados esperados.

El egresado será capaz de realizar tareas vinculadas a la construcción y a las instalaciones domiciliarias desempeñándose como trabajador autónomo o en relación de dependencia, en función del  nivel de complejidad del ámbito donde se desempeñe. Podrá ejercer su actividad en la realización de tareas de pequeña y mediana complejidad como autónomo y en los de mayor complejidad formará parte de un equipo de trabajo.

ESTRUCTURA CURRICULAR.

### Título que otorga el plan.

Perito Auxiliar en Construcciones e Instalaciones domiciliarias.

Estructura del plan.

El plan presenta una estructura de tres años de duración.

El desarrollo del Plan está integrado por dos áreas:

a. Formación General: comprende un total de diecinueve (19) asignaturas, todas de cursado anual y distribuidas en tres niveles.

b. Formación Profesional: comprende un total de tres (3) módulos, todos de cursado anual y distribuidos en tres niveles.

Formación General

Carga horaria por asignatura, en Horas-cátedra semanales

(Duración de la hora-cátedra 40 minutos)

| Asignatura | Hs. Cátedra |
| --- | --- |
| Matemática I | 4 |
| Matemática II | 4 |
| Matemática III | 2 |
| Lengua y Literatura I | 5 |
| Lengua y Literatura II | 4 |
| Literatura | 2 |
| Inglés I | 2 |
| Inglés II | 2 |
| Inglés III | 2 |
| Historia-Geografía I | 4 |
| Historia-Geografía II | 3 |
| Historia-Geografía III | 3 |
| Educación Cívica | 2 |
| Física | 2 |
| Química | 2 |
| Biología | 2 |
| Educación para la Salud | 2 |
| Filosofía-Psicología | 2 |
| Introducción al Estudio de Sociedad y Cultura | 2 |
| Total de Hs. Cátedra | 51 |

Formación Profesional

Carga horaria por módulo, en horas cátedra anuales

(Duración de las horas cátedra 40 minutos)

| Módulo | Cursos (según denominaciones y códigos aprobados por Nomenclador General de Acciones de Formación Profesional- Res. Nº 1932/SED/2002) | Hs. cátedra |
| --- | --- | --- |
| Construcciones | - Constructor de mampostería y afines (0821) - Colocador de revoques y enlucidos. (0825) - Colocador de revestimientos cerámicos (0828). - Planeamiento y control de gestión(1306) | 235 |
| Instalaciones Sanitarias | - Instalador de conducciones internas para aguas de consumo. (0823). | 210 |
| Electricidad domiciliaria | - Instalador domiciliario de sistemas de baja tensión (0908) | 240 |
| Total de Horas Cátedra |  | 685 |

ANEXO II

#### Resolución Nº....../ME/07

CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS DEL ÁREA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

MODULO 1: CONSTRUCCIONES

Curso: Constructor de mampostería y afines

Este curso capacita para la construcción y reparación de componentes constructivos de albañilería en obras civiles, construcción de muros mediante mampuestos de distintos tipos, como así también techos de losas cerámicas, aplicando las normas de seguridad correspondientes a la vez que brinda conocimientos para interpretar la organización interna y de trabajo de empresas constructoras

Unidad N° 1: Construcción de muro de ladrillos comunes con encuentro a 90º sobre cimiento de encadenado

Elementos constructivos de obras civiles. Vigas de fundación. Concepto y función.  Apertura de zanjas a mano. Técnica de trabajo. Herramientas para desmonte y transporte. Seguridad específica de la actividad. Perfilado de la zanja, proceso de ejecución. Nivelado de fondo de zanja, técnica operativa. Nivel de manguera, método de trabajo.

Unidades de longitud. SIMELA. Ladrillo común, medidas, caras. Tipos de mampostería. Aparejos. Alineado y aplomado de reglas. Escuadría en obra. Sistema 3-4-5. Elementos de  control. Métodos de control.

Materiales aglomerantes. Características. Materiales inertes, Características. Morteros, componentes, dosificación. Técnica constructiva para la elevación de un muro. Primera hilada. Encuentro de muros a 90º Técnica operativa. Control de la verticalidad. Ladrillo visto, técnica de trabajo.

Muro de ladrillos comunes con encuentro a 90º sobre cimiento de encadenado.

Unidad N° 2: Construcción de muro de ladrillos huecos con encuentro a 90º y encuentros con muro de ladrillos comunes.

Ladrillo hueco, medidas. Mortero de asiento, componentes, dosificación. Tipos de mampostería. Alineado y aplomado de reglas. Técnica de trabajo. Técnica constructiva para la elevación del muro. Primera hilada. Encuentro de muros de ladrillos huecos. Forma técnica de ejecución. Corte de ladrillos a mano. Técnica operativa. Protección hidrófuga. Colocación. Control de la verticalidad del muro.

Unidad Nº 3: Colocación de marcos de abertura en muros de ladrillos comunes y huecos. Cerramientos, tipos. Marcos de abertura.  Técnica de trabajo. Presentación del marco. Flechado del marco. Alineado, aplomado y nivelado. Fijación del marco al muro. Técnica constructiva. Andamios, función. Tipos de andamios para baja altura. Tirantes y tablones. Selección de los parantes y travesaños. Técnica constructiva de andamios. Flechado del andamio. Entablonado, tipo de tablón a utilizar. Colocación de barandas.  Seguridad en andamios y escaleras.

Unidad Nº 4: Construcción de dinteles para marcos de abertura.

Dintel, concepto y función. Hierros para construcción. Tipos y diámetros usados en dinteles. Determinación de la longitud del hierro. Corte de hierros, con sierra y con tijera de corte. Armadura. Unión de hierros.

Técnica constructiva de encofrado simple para dintel. Tablas para laterales y fondo de encofrado. Medidas usuales. Nivelado del fondo. Apuntalamiento. Colocación de la armadura.

Unidad N° 5: Construcción de contrapiso y carpetas

Contrapiso, función. Hormigón pobre. Componentes, dosificación. Fajas, función. Con pendiente o a nivel. Técnica constructiva. Carpeta de asiento. Función. Componentes, dosificación. Guías de nivel. Técnica de trabajo.

Unidad N° 6: Construcción de techo en losa cerámica, para viviendas de planta baja

Losa cerámica, características y función. Elementos componentes. Vigueta pretensada, características técnicas. Ladrillos cerámicos para techo, dimensiones. Técnica de trabajo. Apuntalamiento. Concepto de tracción y de compresión.  Capa de compresión, componentes. Proceso de construcción. Tiempo de Fragüe. Normas de seguridad en techos

Curso: Colocador de revoques y enlucidos

Este curso capacita para la construcción y reparación de componentes constructivos de albañilería en obras civiles, colocación de revoques gruesos, impermeables y enlucidos sobre paramentos horizontales y verticales, aplicando las normas de seguridad correspondientes, a la vez que brinda conocimientos para interpretar la organización interna y de trabajo de empresas constructoras.

Unidad N° 1: Construcción de carpeta sobre contrapiso

Elementos constructivos de obras civiles. Seguridad específica de la actividad.  Unidades de longitud. SIMELA. Alineado y aplomado de reglas. Escuadría en obra. Sistema 3-4-5. Elementos de  control. Métodos de control. Materiales aglomerantes. Características. Materiales inertes, Características. Morteros, componentes, dosificación.

Unidad N° 2: Aplicación de revoque grueso sobre paramento interior y exterior.

Mortero, componentes, dosificación. Alineado y aplomado de reglas. Técnica de trabajo. Protección hidrófuga. Colocación. Control de la verticalidad.

Unidad N° 3: Aplicación de  revoque fino sobre paramento interior y exterior

Técnica constructiva. Andamios, función. Tipos de andamios para baja altura. Tirantes y tablones. Selección de los parantes y travesaños. Técnica constructiva de andamios. Flechado del andamio. Entablonado, tipo de tablón a utilizar. Colocación de barandas.  Seguridad en andamios y escaleras.

Unidad N° 4: Aplicación de revoque en cielo raso

Distintos cielos raso, características. Morteros, elementos componentes. Técnica de trabajo. Proceso de aplicación de enlucido. Tiempo de Fragüe. Normas de seguridad en techos.

Curso: Colocador de revestimientos cerámicos

Este curso capacita para la colocación y reparación de revestimientos verticales y horizontales formados por unidades de naturaleza cerámica y granítica en todo tipo de mampostería, losas, tabiques y contrapisos de obras civiles, aplicando las normas de seguridad correspondientes, a la vez que brinda conocimientos para interpretar la organización interna y de trabajo de empresas constructoras.

Unidad N° 1: Revestimiento de frente de ducha

Azulejos. Técnica de colocación de azulejos sobre pared con mortero. Forma de colocación. Guía de arranque. Mortero de colocación. Dosificación. Escuadría en obra. Instrumentos de control (plomada). Empastinado, técnica de trabajo.

Unidad N° 2: Colocación de cerámicos para piso

Cerámicos para piso. Colocación de cerámicos sobre piso con mortero, técnica operativa. Guías de colocación. Elementos  de terminación. Formas de colocación de cerámicos. Empastinado, materiales, técnica de trabajo. Escuadra de azulejista. Técnica para la medición de la línea de corte. Herramientas para corte de cerámicos. Corte de azulejos manualmente, técnica operativa. Seguridad en el uso de herramientas de corte manual. Biselado, técnica.

Unidad N° 3: Revestimiento de sobremesada y piso de cocina

Normas básicas de seguridad, en obras civiles. (Leyes N° 19.587 y 24.557, Dec. N° 911/96). Normas específicas de seguridad en altura. Elementos de seguridad. Criterios de uso. Material adhesivo para cerámicos. Técnica de trabajo, para la colocación de cerámicos con adhesivo sobre pared. Llana, tipos. Selección de llana adecuada. Método de trabajo. Formas de colocación en diagonal. Piqueta de azulejista. Perforación manual de cerámicos, técnica de trabajo. Ubicación del agujero en el cerámico. Seguridad en el  desarrollo de la técnica. Zócalos, tipos. Técnica de colocación.

Unidad N° 4: Revestimiento parcial de un baño.

Colocación de cerámicos sobre piso con adhesivo, técnica operativa. Diseños. tipos de baños. Zócalos sanitarios. Forma de colocación. Capa hidrófuga, materiales. Máquina de corte manual, su utilización. Seguridad en el manejo de la cortadora. Corte manual de cerámicos, técnica operativa.  Máquina eléctrica de corte y perforado. Seguridad en el manejo. Técnica operativa. Higiene en obra. Accidentes de trabajo en la industria de la construcción. Normas preventivas. Seguridad contra incendios. Tipos de fuego. Clases de matafuegos, su empleo. Accidentes por electrocución. Medidas preventivas. Máquina eléctrica de hoja para corte, uso y seguridad. Corte de cerámicos con máquina, técnica operativa. Accidentes típicos con la máquina, medidas de prevención. Empresas constructoras, organigrama general. Subcontratistas.

Curso: Planeamiento y control de gestión

Este curso brinda las técnicas y las herramientas necesarias para poder lograr grados de libertad en la toma de decisiones en la Gestión Empresarial.

Unidad Nº 1: Caracterización de la organización del trabajo en el sector de la construcción y de las instalaciones domiciliarias. Las distintas actividades, organizaciones y servicios vinculados con estas actividades. Relaciones laborales. Legislación vigente. Derechos del trabajador. La legislación que regula la actividad del sector.

Unidad Nº 2: Aspectos básicos del planeamiento y gestión de un emprendimiento de baja complejidad. Técnicas administrativas básicas. La regulación impositiva y normativa de las actividades. Criterios a considerar en la preparación de un presupuesto. Nociones de estimación de costos, cálculo de la ganancia y determinación del precio.  Nociones básicas de registración contable y de control de las actividades realizadas.

MÓDULO 2: INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Curso: Instalador de conducciones internas para aguas de consumo

Ofrece conocimientos para instalar las conducciones internas para la provisión de agua y desagües secundarios en baños, cocinas y lavaderos, aplicando las normas de seguridad correspondientes, a la vez que brinda conocimientos para interpretar la organización interna y de trabajo de empresas constructoras.

Unidad Nº 1: Instalación de cañería de agua fría y desagüe para lavadero

Lectura de planos. Nivelación matemática. SIMELA. Colores y símbolos convencionales. Abreviaturas. Nivel piezométrico. Reglamentación para alimentación de artefactos por agua directa y de tanque. Instrumentos de Control y medición. Elementos de trazado.  Cálculo de mano de obra. Tipos de piletas y soportes.  Escalas de medidas.  Caños de plomo, tipos y características comerciales, Tablas de pesos   Calculo del consumo del plomo. Gubias. Tenaza de expansión, trompo y maza de madera, pinza de plomero. Empalme recto. Empalme a T sujeción y preparación. Lima. Accesorios de bronce. Garrafa, soplete, estaño y auxiliares de soldadura blanda. Seguridad en el uso del soplete y garrafa. Tipos de protección de cañerías de plomo. Reglamentación para la prueba de hermeticidad. Tabla de pendientes. Tipos de canillas. Computo de materiales. Servís de canillas Reglamentación de pileta de patio.

Unidad Nº 2: Instalación de cañería para agua caliente, fría y desagüe de cocina.

Recomendaciones sobre altura de mesadas, canillas y distribución de agua. Polipropileno, características comerciales, accesorios, sellado de juntas. Terrajas para plásticos. Herramientas para ajuste de caños, banco de trabajo, cortadoras a cuchillas. Componentes y funcionamiento de calentadores de agua. Tipos de grifería.. Accesorios y caños de latón. Elementos para soldadura de latón. Sifones.  Cómputo y presupuestos. Soldadura fuerte. Herramientas para termo fusión. Calculo de la sección necesaria para la conexión domiciliaria. Determinación del diámetro necesario para la conexión domiciliaria. Reglamentación para la determinación de la reserva diaria mínima. Reglamentación para alimentación de tanques de reserva y bombeo. Reglamentación sobre ubicación de tanques de reserva y bombeo. Reglamentación sobre construcción y ventilación de tanques de reserva y bombeo. Reglamentación sobre boca de acceso. Cómputo y presupuesto de materiales y mano de obra.

Unidad Nº 3: Instalación de cañería de agua fría, caliente y desagües de baño en planta baja.

Depósito de inodoros, componentes, tipos y protecciones Armado de artefactos secundarios con su correspondiente grifería.

Unidad Nº 4: Instalación de tanque de reserva y de bombeo

Sistema de elevación de tanques.  Seguridad sobre elevación de tanques. Tipos de flotantes. Precauciones en el armado de tanques en altura. Calculo de secciones para cañerías de distribución y bajadas. Reglamentación para el diámetro del colector. Reglamentación para llaves de paso en colectores y alimentación a tanque de reserva  Bombas elevadoras de agua, conexiones, válvula de retención, junta elástica. Ruptor de vacío. Ruptor de vacío. Reglamentación de cargas mínimas.

Unidad Nº 5: Instalación de cañería de desagüe suspendida de baño en planta alta.

Cañerías de desagües de plomo. Codo Yola. Empalme  a columna de descarga y ventilación por tubo forrado. Cañería suspendida. Sistema de sujeción. Normas de seguridad.

Unidad Nº 6: Instalación de baño para locales en planta baja.

Tipo de mingitorio. Depósito automático. Válvula automática de inodoro. Reglamentación para tanques y colectores que abastecen servicio contra incendio Reglamentación de cargas máximas.

# MÓDULO 3: ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Curso: Instalador domiciliario de sistemas de baja tensión

Ofrece los conocimientos y técnicas para realizar instalaciones de sistemas de baja tensión, aplicando las normas de seguridad correspondientes, a la vez que brinda conocimientos para interpretar la organización interna y de trabajo de empresas constructoras.

Unidad Nº 1: Conceptos básicos de electricidad

Teoría atómica. Clasificación de los elementos. Buenos y malos conductores. Semiconductores. Parámetros eléctricos. Definición de tensión, resistencia, intensidad de corriente eléctrica, fuerza electromotriz. Unidades. Simbología. Tipos de corriente. definición de corriente continua, corriente alterna. Formas de ondas, senoidal. Definición de frecuencia, período. Valor eficaz de una onda senoidal, valor medio, valor pico. Unidades.

Unidad Nº 2: Desarrollo de técnicas y procesos de trabajos para empalmar cables eléctricos.

Reglamentación para conductores. Normas IRAM. Reglamentación de la AEA. Tipos, usos y aplicaciones de conductores eléctricos. Definición de sección, diámetro y radio de conductores. Unidades. Tipos de empalmes, empalmes de prolongación, de derivación. Uso de manguitos de indentar. Pinza de indentar. Morsetos. Grapas.

Unidad Nº 3: Conexión de circuitos básicos de sistemas de iluminación.

Usos de los bancos de trabajo. Funcionamiento. Lámpara serie. Llave de un punto. Normas de seguridad. Tipos de módulos, accesorios, reglamentación. Llave de un punto con toma a tierra. Llave de un punto con dos efectos con directo compartido. Llave de un punto con dos efectos con directo individual. Llave de dos puntos con directo individual. Llave de dos puntos con directo compartido. Generalización. Realización de diagrama circuital multifilar y unifilar. Uso de catálogos.

Unidad Nº 4: Aplicación de la primera ley de Ohm.

Definición analítica de la ley, concepto, aplicaciones básicas. Caída de tensión.

Unidad Nº 5: Agrupación de elementos eléctricos

Requerimientos de agrupación. Conexión de resistencias en serie. Conceptos prácticos. Resolución de circuitos. Segunda ley de Kirchoff, definición. Conexión de resistencias en paralelo. Conceptos prácticos. Resolución de circuitos. Reglas. Definiciones. Primera ley de Kirchoff. Circuitos mixtos. Reducción de circuitos. Aplicaciones.

Unidad Nº 6: Control de centros de iluminación desde distintos puntos

Llave de combinación. Aplicaciones. Distintos tipos de conexión. Normas de seguridad. Llave de combinación con toma con tierra. Llave de cuatro vías, usos y aplicaciones más frecuentes. Llave de cuatro vías, generalización. Realización de diagrama circuital multifilar y unifilar.

Unidad Nº 7: Cálculo de potencia y energía eléctrica

Potencia, definición. Unidades. Cálculos prácticos. Intensidad máxima admisible de un cable. Reglamentación AEA. Energía eléctrica. Definición. Unidades. Cálculos prácticos de líneas. Grados de electrificación.

Unidad Nº 8: Colocación de puesta a tierra

Definición. Necesidad de la instalación de la puesta a tierra. Reglamentación AEA. Normas IRAM. Materiales y accesorios. Tipos de puesta a tierra. Soldadura cupraluminotérmica. Uso de catálogos. Uso del telurímetro.

Unidad Nº 9: Control mediante instrumentos de medición

Tipo de instrumentos. Principio del funcionamiento. Instrumento de bobina móvil. Instrumento de hierro móvil. Instrumento ferrodinámico. Electrodinámico. Analógicos. Digitales. Conceptos. Ventajas y desventajas. Multimetro. Pinza amperométrica. Uso. Medida del valor eficaz. Verdadero valor eficaz TRMS.

Unidad Nº 10: Instalación de detectores crepusculares

Tipo de fotocélulas. Fotocélulas de dos cables, de tres cables, con y sin retardo. Fotocélulas electrónicas y electromecánicas. Diagrama circuital de conexión y simbólico. Principio del funcionamiento. Resistores sensibles a la luz. Multifilar y unificar.

Unidad Nº 11: Aplicación de la ley de Peuillet

Definición. Conductividad. Resistividad. Unidades. Aplicación en la práctica. Reglamentación. Cálculo de línea.

Unidad  Nº 12: Instalación de automáticos de pallier y de vidriera

Tipo de automático de pallier. Automáticos electrónicos de tres cables. Automáticos electrónicos de cuatro cables. Automáticos mecánicos. Reconversión. Principio del funcionamiento. Automático con censor infrarrojo pasivo. Diagrama circuital multifilar y unifilar. Tipos de interruptores horarios. Usos y aplicaciones. Interruptor electromecánico, electrónico. Modo de funcionamiento. Ventajas y desventajas. Diagrama circuital multifilar y unifilar.

Unidad Nº 13: Instalación de  tubos fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio y sodio.

Tubos fluorescentes. Conexión estándar. Principio de funcionamiento. Componentes. Tipo de tubos. Rendimiento de color, temperatura de color. Usos y aplicaciones. Nociones de factor de potencia. Conexión con balastos electrónicos. Tipos. Ventajas. Efecto electroboscopico. Conexión con balasto rapid. start. RS para tubos HO de 105 w.. Balastos electrónicos para tubos HO de 105 W. lámparas de vapor de mercurio y sodio – balastos e ignitores.

Unidad Nº 14: Instalación de variadores de intensidad  (dimmer)

Tipos. dimmer tipo tacto. Tipo perilla. Conexión de ventilador de techo con luces. Dimmer tipo tacto. Conmutador. Balasto para tubo fluorescente dimmerisable

Unidad Nº 15: Instalación de tableros

Definición de líneas. Líneas de alimentación. Principal. Seccional y de circuitos. Tablero principal y seccional. Reglamentación. AEA. Protecciones. Fusibles dz y  tdz. Interruptor termomagnético. Cálculo de protecciones. Curvas de funcionamiento. Usos y aplicaciones. Accesorios. Efectos de la corriente sobre el cuerpo humano. Protección diferencial. Principio de funcionamiento. Tipos. Formas de conexionado. Usos de catálogos. Protección de la instalación y personal.

Unidad Nº 16: Calculo de transformadores e instalación de dicroicas

Magnetismo y electromagnetismo. Ley de Lenz. Ley de Faraday. Bobinas. Transformadores. Tipos. Principio de funcionamiento. Aplicaciones. Dicroicas. Autotransformadores. Principio de funcionamiento. Conexión básica. Aplicaciones. Accesorios. Riel de uno y dos efectos. Uso e interpretación de catálogos. Lámparas halógenas. Conexión de transformadores en paralelo. Método de los bornes homólogos.

Unidad Nº 17: Control de bombas

Tanques de reserva. ATR. Conexión con MBTS. Regulación. Tanque de bombeo. Atr y atb. Conexión. Regulación. Tipos de automáticos. Tanza. Varilla. Mercurio. Electrónico. Cálculo del tablero. Contactores. Relevo térmico. Tecnología de motores monofásicos y trifásicos. Concepto de inversión de marcha.

Unidad Nº 18: Proyección de circuitos

Grados de electrificación en inmuebles. Número mínimo de circuitos. Puntos mínimos de utilización. Determinación de la demanda. Planos. Realización de proyectos.

Unidad Nº 19: Cálculo de potencia en corriente alterna

Definición. Triángulo de potencias. Capacitores. Tecnología de materiales. Corrección del factor de potencia. Uso de la pinza wattimétrica y cofimétrica.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO III

#### Resolución Nº....../ME/07

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SISTEMA DE CORRELATIVIDADES

| Para cursar |  | Se requiere haber cursado |
| --- | --- | --- |
| Módulo | Cursos |  |
| Construcciones | Constructor de mampostería y afines (Cód. 0821) | Ninguno |
|  | Colocador de revoques y enlucidos (Cód. 0825) | Constructor de mampostería y afines (Cód. 0821) |
|  | Colocador de revestimientos cerámicos (Cód. 0828) | Constructor de mampostería y afines - Colocador de revoques y enlucidos (Cód. 0825) |
|  | Planeamiento y Control de Gestión (Cód. 1306) | Ninguno |
| Instalaciones Sanitarias | Instalador de conducciones internas para aguas de consumo (Cód. 0823) | Ninguno |
| Electricidad domiciliaria | Instalador domiciliario de sistemas de baja tensión (Cód. 0908) | Ninguno |

SISTEMA DE EQUIVALENCIAS

Se considerarán aprobados por equivalencias los cursos y/o módulos que forman parte del presente Plan de Estudio que se acrediten tener aprobados siempre que contemplen las especificaciones establecidas en el Código del Nomenclador General de Acciones de Formación Profesional (Resolución Nº 1932/SED/2002).