Asignatura: Instalaciones Sanitarias

Profesor: M.M.O. Gustavo E. Callegari			   Curso: 2° año “C”

PROGRAMA

- Bibliografía :

- Hojas de información tecnológica, obtenida de:

- Código de instalaciones Sanitarias (OSN)

- Instalaciones Sanitarias y Servicio contra Incendios ( Arq. Julio Cesar Lemme)

- Equipamiento Didáctico:

Máquinas y/o Equipos

Herramientas manuales

Accesorios

Elementos de protección personal.

MODULO 2:

INSTALACIONES SANITARIAS

El alumno realiza canaletas  y zanjeos para pasaje de cañerías. Mide y corta caños en diversos materiales. Conexiona tramos de caños para provisión de agua y desagües secundarios en baños, cocinas y lavaderos. Coloca artefactos. Construye montantes. Instala tanques de reserva, bombeo y viviendas multifamiliares hasta la red de distribución. Realiza pruebas de hermeticidad y las correspondientes reparaciones si existieran. Mantiene y hace mantener niveles exigidos de seguridad e higiene tanto personales como colectivas, y en el uso de las herramientas. Realiza sus actividades en empresas constructoras de distinta envergadura y puede tener actividad en forma independiente en pequeñas obras particulares. Está en condiciones de ejecutar las actividades solo, pudiendo dar órdenes directas a un ayudante.

UNIDAD N°1 Instalar cañería de agua fría y desagüe para lavadero. Lectura de planos - Nivelación matemáticas - SIMELA - Colores y símbolos convencionales - Abreviaturas - Nivel piezométrico - Reglamentación para alimentación de artefactos por agua directa y de tanque - Instrumentos de Control y medición - Elementos de trazado -   Cálculo de mano de obra - Tipos de piletas y soportes -  Escalas de medidas -  Caños de plomo, tipos y características comerciales, Tablas de pesos -  Calculo del consumo del plomo - Gubias - Tenaza de expansión, trompo y maza de madera, pinza de plomero - Empalme recto - Empalme a T sujeción y preparación - Lima - Accesorios de bronce - Garrafa, soplete, estaño y auxiliares de soldadura blanda - Seguridad en el uso del soplete y garrafa. Tipos de protección de cañerías de plomo - Reglamentación para la prueba de hermeticidad - Tabla de pendientes - Tipos de canillas - Computo de materiales - Servís de canillas Reglamentación de pileta de patio –

UNIDAD N°2 Instalar Cañería para agua caliente, fría  y desagüe de cocina. Recomendaciones sobre altura de mesadas, canillas y distribución de agua - Polipropileno, características comerciales, accesorios sellado de juntas - Terrajas para plásticos - Herramientas para ajuste de caños, banco de trabajo, cortadoras a cuchillas - Componentes y funcionamiento de calentadores de agua - Tipos de grifería.- Accesorios y caños de latón - Elementos para soldadura de latón - Sifones -  Cómputo y presupuestos - soldadura fuerte - Herramientas para termo fusión - Calculo de la sección necesaria para la conexión domiciliaria - Determinación del diámetro necesario para la conexión domiciliaria - Reglamentación para la determinación de la reserva diaria mínima - Reglamentación para alimentación de tanques de reserva y bombeo - Reglamentación sobre ubicación de tanques de reserva y bombeo - Reglamentación sobre construcción y ventilación de tanques de reserva y bombeo - Reglamentación sobre boca de acceso - Computo y presupuesto de materiales y mano de obra

UNIDAD N°3 Instalar Cañería de agua fría, caliente y desagües de baño en planta baja. Depósito de inodoros, componentes, tipos y protecciones Armado de artefactos secundarios con su correspondiente grifería –

UNIDAD N°4 Instalar tanque de reserva y de bombeo Sistema de elevación de tanques -  Seguridad sobre elevación de tanques - - Tipos de flotantes - Precauciones en el armado de tanques en altura. Calculo de secciones para cañerías de distribución y bajadas - Reglamentación para el diámetro del colector - Reglamentación para llaves de paso en colectores y alimentación a tanque de reserva  Bombas elevadoras de agua, conexiones, válvula de retención, junta elástica - Ruptor de vacío - Ruptor de vacío - Reglamentación de cargas mínimas -

UNIDAD N°5 Instalar Cañería de desagüe suspendida de baño en planta alta. Cañerías de desagües de plomo - Codo Yola - Empalme  a columna de descarga y ventilación por tubo forrado. Cañería suspendida - sistema de sujeción - Normas de seguridad.

UNIDAD N°6 Instalar baño para locales en planta baja. Tipo de mingitorio - Depósito automático - Válvula automática de inodoro - Reglamentación para tanques y colectores que abastecen servicio contra incendio Reglamentación de cargas máximas.